## Tabelle3
Kategorie: | Hersteller: | Modell ¦ Typ: | Zellentechnologie: | Erweiterungsmodul: | max. Speichergröße: | Outdoorfähig: | Speicherkapazität: | Leistung pro PV-Modul: | PV-Zellentechnologie: | Modulaufbau: | Solarzellen: | Version: | Wechselrichterleistung: | Typ Wechselrichter: | Schattenmanagement: | Notstromfähig: | Smart Home:
Batterie | Goodwe | Lynx Home F Plus+ LX F6.6-H Serie Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 3.3 | 16.4 | Outdoorfähig | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Goodwe | Lynx Home F Plus+ LX F9.8-H Serie Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 3.3 | 16.4 | Outdoorfähig | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Goodwe | Lynx Home F Plus+ LX F13.1-H Serie Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 3.3 | 16.4 | Outdoorfähig | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Goodwe | Lynx Home F Plus+ LX F16.4-H Serie Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 3.3 | 16.4 | Outdoorfähig | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Goodwe | Lynx Big-Battery GW60KW-D-10C Serie | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | keine Erweiterung | 60 | nur Indoor | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Alpha ESS | Storion SMILE G3-S5 3,65 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | keine Erweiterung | 3.65 | nur Indoor | 3.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Alpha ESS | Storion SMILE Hi5 BAT 4,8 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.8 | 9.6 | Outdoorfähig | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Alpha ESS | Storion SMILE Hi5 BAT 9,6 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.8 | 9.6 | Outdoorfähig | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Alpha ESS | Storion SMILE Hi10 BAT 7,8 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.8 | 15.6 | Outdoorfähig | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Alpha ESS | Storion SMILE Hi10 BAT 15,6 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.8 | 15.6 | Outdoorfähig | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Alpha ESS | Storion H30 Industrie Serie | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | keine Erweiterung | 30 | nur Indoor | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | EcoFlow | PowerOcean LiFePO4 5,1 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 15.3 | speziell für Outdoor entwickelt | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | EcoFlow | PowerOcean LiFePO4 10,2 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 15.3 | speziell für Outdoor entwickelt | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | EcoFlow | PowerOcean LiFePO4 15,3 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 15.3 | speziell für Outdoor entwickelt | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | EcoFlow | PowerOcean DC Fit 5,1 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 15.3 | speziell für Outdoor entwickelt | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | EcoFlow | PowerOcean DC Fit 10,2 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 15.3 | speziell für Outdoor entwickelt | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | EcoFlow | PowerOcean DC Fit 15,3 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 15.3 | speziell für Outdoor entwickelt | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Viessmann | Vitocharge VX3 A5 5,0 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 15 | Outdoorfähig | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Viessmann | Vitocharge VX3 A10 10,0 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 15 | Outdoorfähig | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Viessmann | Vitocharge VX3 A15 15,0 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 15 | Outdoorfähig | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Sungrow | SBH-100 10 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 40 | nur Indoor | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Sungrow | SBH-150 15 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 40 | nur Indoor | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Sungrow | SBH-200 20 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 40 | nur Indoor | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Sungrow | SBH-250 25 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 40 | nur Indoor | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Sungrow | SBH-300 30 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 40 | nur Indoor | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Sungrow | SBH-350 35 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 40 | nur Indoor | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Sungrow | SBH-400 40 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 40 | nur Indoor | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-5-SO 5 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 30 | nur Indoor | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-10-SO 10 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 30 | nur Indoor | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-15-SO 15 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 30 | nur Indoor | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-20-SO 20 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 28.21 | nur Indoor | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-25-SO 25 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 28.21 | nur Indoor | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-30-SO 30 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 28.21 | nur Indoor | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-7-S1-7kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 7 | 21 | nur Indoor | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-14-S1-14kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 7 | 21 | nur Indoor | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Huawei | LUNA2000-21-S1-21kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 7 | 21 | nur Indoor | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Fox | ECS4100 -H2 Batteriespeicher 8,06 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.03 | 28.01 | nur Indoor | 8.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Fox | ECS4100 -H3 Batteriespeicher 12,09 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.03 | 28.01 | nur Indoor | 12.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Fox | ECS4100 -H4 Batteriespeicher 16,12 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.03 | 28.01 | nur Indoor | 16.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Fox | ECS4100 -H5 Batteriespeicher 20,15 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.03 | 28.01 | nur Indoor | 20.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Fox | ECS4100 -H6 Batteriespeicher 24,18 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.03 | 28.01 | nur Indoor | 24.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Batterie | Fox | ECS4100 -H7 Batteriespeicher 28,01 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.03 | 28.01 | nur Indoor | 28.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wechselrichter | GoodWe | ET Serie GW10K-ET 10 kW Hybrid-Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | GoodWe | ET Serie GW15K-ET 15 kW Hybrid-Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | GoodWe | ET Serie GW20K-ET 20 kW Hybrid-Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | GoodWe | ET Serie GW30K-ET 30 kW Hybrid-Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | GoodWe | BT Serie GW5K-BT 5 kW Batteriewechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | Batteriewechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | GoodWe | BT Serie GW6K-BT 6 kW Batteriewechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | Batteriewechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | GoodWe | BT Serie GW8K-BT 8 kW Batteriewechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | Batteriewechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | GoodWe | BT Serie GW10K-BT 10 kW Batteriewechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | Batteriewechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fronius | Symo Gen24 Plus 3.0 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fronius | Symo Gen24 Plus 4.0 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fronius | Symo Gen24 Plus 5.0 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fronius | Symo Gen24 Plus 6.0 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fronius | Symo Gen24 Plus 8.0 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fronius | Symo Gen24 Plus 10.0 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 3KTL-M1 3 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 4KTL-M1 4 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 5KTL-M1 5 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 6KTL-M1 6 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 8KTL-M1 8 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 10KTL-M1 10 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 12KTL-M2 13,2 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13200 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 15KTL-M2 16,5 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16500 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 17KTL-M2 18,7 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18700 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 20KTL-M2 22,0 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Huawei | Sun2000 30KTL-M3 30,0 kW Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Viessmann | Vitocharge VX3 Hybridwechselrichter 6.0A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Viessmann | Vitocharge VX3 Hybridwechselrichter 8.0A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | EcoFlow | PowerOcean 10 kW Hybrid Wechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fox | H3-5.0kW Hybridwechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fox | H3-6.0kW Hybridwechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fox | H3-8.0kW Hybridwechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fox | H3-10.0kW Hybridwechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Wechselrichter | Fox | H3-12.0kW Hybridwechselrichter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | Hybrid-Wechselrichter | Dreiphasig | ja, vorhanden | Ja
Modul | Viessmann | Vitovolt 300-DG M440HC | - | - | - | - | - | 440 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Viessmann | Vitovolt 300-DG M445HC | - | - | - | - | - | 445 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Viessmann | Vitovolt 300-DG M450HC | - | - | - | - | - | 450 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Viessmann | Vitovolt 300-DG M455HC | - | - | - | - | - | 455 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Viessmann | Vitovolt 300-DG M460HC | - | - | - | - | - | 460 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Solarfabrik | Mono S4 Trendline | - | - | - | - | - | 440 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | „All-Black“ | - | - | - | - | -
Modul | Solarfabrik | Mono S4 Trendline | - | - | - | - | - | 445 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | „All-Black“ | - | - | - | - | -
Modul | Solarfabrik | Mono S4 Trendline | - | - | - | - | - | 450 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | „All-Black“ | - | - | - | - | -
Modul | Solarfabrik | Mono S4 Trendline | - | - | - | - | - | 455 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | „All-Black“ | - | - | - | - | -
Modul | Solarfabrik | Mono S4 Trendline | - | - | - | - | - | 460 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | „All-Black“ | - | - | - | - | -
Modul | Trina Solar | Vertex S+ TSM-440 | - | - | - | - | - | 440 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Trend Black" | - | - | - | - | -
Modul | Trina Solar | Vertex S+ TSM-445 | - | - | - | - | - | 445 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Trend Black" | - | - | - | - | -
Modul | Trina Solar | Vertex S+ TSM-450 | - | - | - | - | - | 450 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Trend Black" | - | - | - | - | -
Modul | Trina Solar | Vertex S+ TSM-455 | - | - | - | - | - | 455 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Trend Black" | - | - | - | - | -
Modul | Trina Solar | Vertex S+ TSM-460 | - | - | - | - | - | 460 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Trend Black" | - | - | - | - | -
Modul | Aiko Solar | Neostar 2S+ 440W | - | - | - | - | - | 440 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Aiko Solar | Neostar 2S+ 445W | - | - | - | - | - | 445 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Aiko Solar | Neostar 2S+ 450W | - | - | - | - | - | 450 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Aiko Solar | Neostar 2S+ 455W | - | - | - | - | - | 455 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -
Modul | Aiko Solar | Neostar 2S+ 460W | - | - | - | - | - | 460 w | N-Type TOPCon Halfcut Bifazial | Glas-Glas Module | Monokristalline | "Full Black" | - | - | - | - | -