## Tabelle3
Hersteller | modell | zelltechnologie | hauptspeicher größe | Größe der Erweiterung modul | Speichergröße max | Zusatzmodule max | Notstrom | Indoor/Outdoor | Speichergröße kunde
Goodwe | Lynx Home F Plus+ LX F6.6-H Serie Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 6.6 | 3.3 | 16.4 | 3 Stück | Ja, muss aktiviert werden | Outdoorfähig | 6.6 | 10 Jahre + 10 Jahre Sems Portal
Goodwe | Lynx Home F Plus+ LX F9.8-H Serie Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 6.6 | 3.3 | 16.4 | 3 Stück | Ja, muss aktiviert werden | Outdoorfähig | 9.9 | 10 Jahre + 10 Jahre Sems Portal
Goodwe | Lynx Home F Plus+ LX F13.1-H Serie Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 6.6 | 3.3 | 16.4 | 3 Stück | Ja, muss aktiviert werden | Outdoorfähig | 13.2 | 10 Jahre + 10 Jahre Sems Portal
Goodwe | Lynx Home F Plus+ LX F16.4-H Serie Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 6.6 | 3.3 | 16.4 | 3 Stück | Ja, muss aktiviert werden | Outdoorfähig | 16.4 | 10 Jahre + 10 Jahre Sems Portal
Goodwe | Lynx Big-Battery GW60KW-D-10C Serie | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 60 | keine Erweiterung | 60 | keine Erweiterung | Ja, mit Industrie-Wechselrichter | nur Indoor | 60 | 10 Jahre
Alpha ESS | Storion SMILE G3-S5 3,65 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 3.65 | keine Erweiterung | 3.65 | keine Erweiterung | Ja, mit integriertem oder zusätzlichem Notstrom-Wechselrichter | nur Indoor | 3.65 | 10 Jahre
Alpha ESS | Storion SMILE Hi5 BAT 4,8 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 1 Stück | Ja, mit integriertem oder zusätzlichem Notstrom-Wechselrichter | Outdoorfähig | 4.8 | 10 Jahre
Alpha ESS | Storion SMILE Hi5 BAT 9,6 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 1Stück | Ja, mit integriertem oder zusätzlichem Notstrom-Wechselrichter | Outdoorfähig | 9.6 | 10 Jahre
Alpha ESS | Storion SMILE Hi10 BAT 7,8 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 7.8 | 4.8 | 15.6 | 1 Stück | Ja, mit integriertem oder zusätzlichem Notstrom-Wechselrichter | Outdoorfähig | 7.8 | 10 Jahre
Alpha ESS | Storion SMILE Hi10 BAT 15,6 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 7.8 | 4.8 | 15.6 | 1 Stück | Ja, mit integriertem oder zusätzlichem Notstrom-Wechselrichter | Outdoorfähig | 15.6 | 10 Jahre
Alpha ESS | Storion H30 Industrie Serie | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 30 | keine Erweiterung | 30 | keine Erweiterung | Ja, mit Industrie-Wechselrichter | nur Indoor | 30 | 10 Jahre
EcoFlow | PowerOcean LiFePO4 5,1 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 2 Stück | Ja, muss aktiviert werden | speziell für Outdoor entwickelt | 5.1 | 10 Jahre
EcoFlow | PowerOcean LiFePO4 10,2 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 2 Stück | Ja, muss aktiviert werden | speziell für Outdoor entwickelt | 10.2 | 10 Jahre
EcoFlow | PowerOcean LiFePO4 15,3 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 2 Stück | Ja, muss aktiviert werden | speziell für Outdoor entwickelt | 15.3 | 10 Jahre
EcoFlow | PowerOcean DC Fit 5,1 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 2 Stück | Nein, nicht für Notstrom geeignet | speziell für Outdoor entwickelt | 5.1 | 10 Jahre
EcoFlow | PowerOcean DC Fit 10,2 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 2 Stück | Nein, nicht für Notstrom geeignet | speziell für Outdoor entwickelt | 10.2 | 10 Jahre
EcoFlow | PowerOcean DC Fit 15,3 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 2 Stück | Nein, nicht für Notstrom geeignet | speziell für Outdoor entwickelt | 15.3 | 10 Jahre
Viessmann | Vitocharge VX3 A5 5,0 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 5 | 15 | 2 Stück | Ja, mit Notstromwechselrichter | Outdoorfähig | 5 | 10 Jahre
Viessmann | Vitocharge VX3 A10 10,0 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 5 | 15 | 2 Stück | Ja, mit Notstromwechselrichter | Outdoorfähig | 10 | 10 Jahre
Viessmann | Vitocharge VX3 A15 15,0 kWh Speicherturm | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 5 | 15 | 2 Stück | Ja, mit Notstromwechselrichter | Outdoorfähig | 15 | 10 Jahre
Sungrow | SBH-100 10 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 10 | 5 | 40 | 6 Stück | Ja, mit passendem Hybrid-Wechselrichter | nur Indoor | 10 | 10 Jahre
Sungrow | SBH-150 15 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 10 | 5 | 40 | 6 Stück | Ja, mit passendem Hybrid-Wechselrichter | nur Indoor | 15 | 10 Jahre
Sungrow | SBH-200 20 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 10 | 5 | 40 | 6 Stück | Ja, mit passendem Hybrid-Wechselrichter | nur Indoor | 20 | 10 Jahre
Sungrow | SBH-250 25 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 10 | 5 | 40 | 6 Stück | Ja, mit passendem Hybrid-Wechselrichter | nur Indoor | 25 | 10 Jahre
Sungrow | SBH-300 30 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 10 | 5 | 40 | 6 Stück | Ja, mit passendem Hybrid-Wechselrichter | nur Indoor | 30 | 10 Jahre
Sungrow | SBH-350 35 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 10 | 5 | 40 | 6 Stück | Ja, mit passendem Hybrid-Wechselrichter | nur Indoor | 35 | 10 Jahre
Sungrow | SBH-400 40 kWh LiFePO4 Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 10 | 5 | 40 | 6 Stück | Ja, mit passendem Hybrid-Wechselrichter | nur Indoor | 40 | 10 Jahre
Huawei | LUNA2000-5-SO 5 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 5 | 5 | 30 | 5 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 5 | 10 Jahre + 5 Jahre
Huawei | LUNA2000-10-SO 10 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 6 | 5 | 30 | 5 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 10 | 10 Jahre + 5 Jahre
Huawei | LUNA2000-15-SO 15 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 7 | 5 | 30 | 5 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 15 | 10 Jahre + 5 Jahre
Huawei | LUNA2000-20-SO 20 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 8 | 5 | 28.21 | 5 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 20 | 10 Jahre + 5 Jahre
Huawei | LUNA2000-25-SO 25 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 9 | 5 | 28.21 | 5 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 25 | 10 Jahre + 5 Jahre
Huawei | LUNA2000-30-SO 30 kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 10 | 5 | 28.21 | 5 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 30 | 10 Jahre + 5 Jahre
Huawei | LUNA2000-7-S1-7kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 7 | 7 | 21 | 2 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 7 | 10 Jahre + 5 Jahre
Huawei | LUNA2000-14-S1-14kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 14 | 7 | 21 | 2 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 14 | 10 Jahre + 5 Jahre
Huawei | LUNA2000-21-S1-21kWh Stromspeicher | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 21 | 7 | 21 | 2 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 21 | 10 Jahre + 5 Jahre
Fox | ECS4100 -H2 Batteriespeicher 8,06 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 8.06 | 4.03 | 28.21 | 5 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 8.06 | 10 Jahre
Fox | ECS4100 -H3 Batteriespeicher 12,09 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 12.09 | 4.03 | 28.21 | 4 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 12.09 | 10 Jahre
Fox | ECS4100 -H4 Batteriespeicher 16,12 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 16.12 | 4.03 | 28.21 | 3 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 16.12 | 10 Jahre
Fox | ECS4100 -H5 Batteriespeicher 20,15 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 20.15 | 4.03 | 28.21 | 2 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 20.15 | 10 Jahre
Fox | ECS4100 -H6 Batteriespeicher 24,18 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 24.18 | 4.03 | 28.21 | 1 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 24.18 | 10 Jahre
Fox | ECS4100 -H7 Batteriespeicher 28,01 kWh | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 | 28.21 | 4.03 | 28.21 | 0 Stück | Ja, mit passendem Wechselrichter | nur Indoor | 28.21 | 10 Jahre